## Main Sheet
Bê tông |  | B25 |  | Cốt thép dọc |  | CB400-V |  | Cốt thép đai |  | CB240-T |  | Thông số khác |  |  |  | Lực dọc quy đổi: | [5 empty] | Data từ ETABS 2016 (Excel):
Rb | = | 14.5 | (MPa) | Rs | = | 350 | (MPa) | Rsw | = | 170 | (MPa) | μmin | = | 0.5 | (%) | Giới hạn [νed] |  | = | 0.65 |  |  | Đơn vị (m-kN-C)
Rbt | = | 1.05 | (MPa) | Rsc | = | 350 | (MPa) | Esw | = | 200000 | (MPa) | μmax | = | 4 | (%) | Tổ hợp đ.đất |  | = | 18 | 1. Column Design Forces |  |  |  | 1. Pier Design Forces
Eb | = | 30000 | (MPa) | Es | = | 200000 | (MPa) | γsw | = | 1 |  | abv | = | 30 | (mm) |  |  |  | 19 | 2. Frame Assignments - Summary |  |  |  | 2. Shell Assignments - Summary
γb1 | = | 0.9 |  | γs | = | 0.9 | [5 empty] | nbdtt | = | 15 | [5 empty] | 3. Frame Sections |  |  |  | 3. Pier Section Properties
γb2 | = | 0.9 | [13 empty] | Loại cấu kiện: |  | Cột |  | Auto Relabel - Không xoay trục
Story | ETABS Label | Design Label | CAD Label | Type | Load | Station (m) | L (m) | Cx (m) | Cy (m) | P (kN) | Qx (kN) | Qy (kN) | Mx (kNm) | My (kNm) | Mx_up (kNm) | My_up (kNm) | Cốt thép dọc | [5 empty] | Cốt thép đai |  |  | Kiểm tra KNCL
[17 empty] | μtt (%) | nx | ny | ƩØdọc (mm) | Asc (mm2) | μsc (%) | Øđai (mm) | nd | C.Chủ | C.Đai | ved
[25 empty] | DC ≤ 1 | DC ≤ 1

## Filter
Story | Col. Label | Col. Design | Col. ACAD | Type | L (m) | Cx (m) | Cy (m) | Cốt thép dọc | [12 empty] | Cốt thép đai | [6 empty] | Tỉ số nén
[8 empty] | Load | P (kN) | Mx (kNm) | My (kNm) | Mx_up (kNm) | My_up (kNm) | μtt (%) | nx | ny | Ødọc (mm) | Asc (mm2) | μsc (%) | DC ≤ 1 | Load | P (kN) | Qx (kN) | Qy (kN) | Øđai (mm) | nd | DC ≤ 1 | Load | Ped (kN) | ved
BEGIN ROOF | C152 | C500X600 |  | Rec | 2.5 | 0.5 | 0.6 | ULS_13-1 | -390 | 31 | -494 | 31 | 499 | 1.7 | 5 | 6 | 18Ø18 | 4580 | 1.53 | 1.1 | ULS_13-1 | -390 | 8 | -215 | Ø8a100 | 2 | 0.44 | ULS_18-5 | -324 | 0.06
BEGIN ROOF | C153 | C500X600 |  | Rec | 2.5 | 0.5 | 0.6 | ULS_12-1 | -395 | -17 | 504 | 17 | 509 | 1.7 | 5 | 6 | 18Ø18 | 4580 | 1.53 | 1.12 | ULS_12-1 | -395 | 11 | 217 | Ø8a100 | 2 | 0.44 | ULS_18-5 | -329 | 0.06
BEGIN ROOF | C154 | C500X600 |  | Rec | 2.5 | 0.5 | 0.6 | ULS_13-1 | -374 | 34 | -453 | 34 | 457 | 1.5 | 5 | 6 | 18Ø18 | 4580 | 1.53 | 1.01 | ULS_13-1 | -374 | 6 | -195 | Ø8a100 | 2 | 0.4 | ULS_18-5 | -323 | 0.06

## Data
Bê tông |  |  |  | Cốt thép
Cấp độ bền | Rb (MPa) | Rbt (MPa) | Eb (MPa) | Loại | Rs (MPa) | Rsc (MPa) | Rsw (MPa) | Es (MPa)
B15 | 8.5 | 0.75 | 23000 | CB240-T | 210 | 210 | 170 | 200000
B20 | 11.5 | 0.9 | 27000 | CB300-T | 280 | 280 | 210 | 200000
B25 | 14.5 | 1.05 | 30000 | CB300-V | 280 | 280 | 210 | 200000
B30 | 17 | 1.15 | 32500 | CB400-V | 350 | 350 | 280 | 200000
B35 | 19.5 | 1.3 | 34500 | CB500-V | 435 | 435 | 300 | 200000
B40 | 22 | 1.4 | 36000 | User Define
B45 | 25 | 1.45 | 37500
B50 | 27.5 | 1.55 | 39000
B55 | 30 | 1.6 | 39500
B60 | 33 | 1.65 | 40000
User Define